## Položky SO01 BEZ CEN
ROZPOČET | Mj | Počet kusů | Cena za 1 kus | Cena celkem | Montáž ks/m/hod | Montáž celkem | Cena celkem bez DPH
A. SILNOPROUD
1.ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE | x | x | x | x | x | x | x
ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A,IP44 | x | x | x | x | x | x | x
Zásuvka Classic dvojnásobná + Krabice lištová pod dvojzásuvku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | x | x | x | x | x | x | x
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 10 | x | x | 0 | 0 | 0
Přesun materiálu | hod | 20 | x | x | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 5 | x | x | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 20 | x | x | 0 | 0 | 0
Doprava | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0
Dokončovací práce, vypínání vedení | hod | 8 | x | x | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | x | x | x | x | x | x | x
Revizni technik | hod | 8 | x | x | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 | x | x | 0 | 0 | 0
B. SLABOPROUD
Domácí telefony - VIDEO | x | x | x | x | x | x | x
1.PP m.č.006 - jeden uživatel, jeden vstup | x | x | x | x | x | x | x
Modul audio/video N11110/AL, 1 tlačítko | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Montážní rámeček N6001/AL, 1 modul, bez | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Instalační box NCEV-90CS, pro 1 modul vertikálně | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Napájecí zdroj FA-G2+ | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Zvukový modul s bar. kamerou EL632/G2+, pro | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Videotelefon ART 4/G2+ handsfree barevný | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
El. zámek, 8-12V, AC/DC, (CV-14P/UNI) | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Adaptace čtečky do panelu NEXA | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Napájecí zdroj 12Vss,1,25 A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
1.NP Byt č.2,3 + Soc.prac. m.č.139 - tři uživatelé, dva vstupy | x | x | x | x | x | x | x
Modul audio/video N1220/AL, 2 tlačítka | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Montážní rámeček N6001/AL, 1 modul, bez | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Instalační box NCEV-90CS, pro 1 modul vertikálně | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Napájecí zdroj FA-G2+ | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Koncentrátor tabel DPM-G2+ | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Zvukový modul s bar. kamerou EL632/G2+, pro | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Videodistributor D4L-G2+, pro 4 monitory | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Videotelefon ART 4/G2+ handsfree barevný | ks | 3 | 0 | 0 | x | x | 0
El. zámek, 8-12V, AC/DC, (CV-14P/UNI) | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Řídící jednotka Z-5R Relay, s relé výstupem | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Čtečka CP-Z 2L RFID 125 kHz, zapuštěná | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Bezkontaktní čip RFID | ks | 20 | 0 | 0 | x | x | 0
Adaptace čtečky do panelu NEXA | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Napájecí zdroj 12Vss,1,25 A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Zvonkové dveřní tlačítko na zeď | ks | 8 | 0 | 0 | x | x | 0
1.NP Byt č.1,2,4,5,6,7,8, mč.117 - 8 uživatelů, 3 vstupy | x | x | x | x | x | x | x
Modul audio/video N1220/AL, 2 tlačítka | ks | 3 | 0 | 0 | x | x | 0
Modul jednořadý N3150/AL, 5 tlačítka | ks | 3 | 0 | 0 | x | x | 0
Modul jednořadý N3150/AL, 3 tlačítka | ks | 3 | 0 | 0 | x | x | 0
Montážní rámeček N6003/AL, 3 moduly, bez | ks | 3 | 0 | 0 | x | x | 0
Instalační box CEV-90, pro 3 moduly vertikálně | ks | 3 | 0 | 0 | x | x | 0
Napájecí zdroj FA-G2+ | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Koncentrátor tabel DPM-G2+ | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Zvukový modul s bar. kamerou EL632/G2+, pro | ks | 3 | 0 | 0 | x | x | 0
Elektronika tlačítek EL610D 5 jednořadých | ks | 6 | 0 | 0 | x | x | 0
Videodistributor D4L-G2+, pro 4 monitory | ks | 3 | 0 | 0 | x | x | 0
Videotelefon ART 4/G2+ handsfree barevný | ks | 8 | 0 | 0 | x | x | 0
El. zámek, 8-12V, AC/DC, (CV-14P/UNI) | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Řídící jednotka Z-5R Relay, s relé výstupem | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Čtečka CP-Z 2L RFID 125 kHz, zapuštěná | ks | 2 | 0 | 0 | x | x | 0
Bezkontaktní čip RFID | ks | 20 | 0 | 0 | x | x | 0
Adaptace čtečky do panelu NEXA | ks | 3 | 0 | 0 | x | x | 0
Napájecí zdroj 12Vss,1,25 A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Zvonkové dveřní tlačítko na zeď | ks | 8 | 0 | 0 | x | x | 0
CYKY 3x2.5 mm2, pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel VL 02-2x1/100-balení 100m/fólie, zatažení | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel JYSTY 2x1*0,8, zatažení | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 10A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Panceř. chránička s koncovkou | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 krabice odbočná s víčkem | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalace vč. všech komponentů a naprogramování | ks | 42 | x | x | 0 | 0 | 0
Demontáž dveří a montáž elektron. ovlád. zámku | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž stanice elektron.vrátného,hlasitého | ks | 6 | x | x | 0 | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž-materiál | x | x | x | x | x | x | x
19'' rozvaděč nástěnný 12U/600x450 skleněné dveře, šedý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19'' rozvaděč nástěnný 9U/600x450 skleněné dveře, šedý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 40kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Policový rošt 450mm, max.nosnost 75kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19'' rozvodný panel 6x220V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19'' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel 24xRJ45/u, Cat.6, 1U | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
Kabel UTP Cat.6, LSOH plášť 332-1, zatažení | m | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 3x2.5 mm2, pevně | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datové zásuvky
Datová zásuvka 1xRj45 Cat.6 nestíněné, rámeček+keystone+kryt+maska design TANGO | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací kabely
Patch kabel UTP 4P, GigaPlus - 1m | ks | 20 | 0 | 0 | x | x | 0
Patch kabel UTP 4P, Cat.6 - 0,5m, PVC | ks | 25 | 0 | 0 | x | x | 0
SK - měření, instalace, certifikace
Měření metalických kabelů 4x UTP kat. 6 | ks | 45 | x | x | 0 | 0 | 0
Zapojení SK 4xUTP (zás.+rozváděč) kat. 6 | ks | 45 | x | x | 0 | 0 | 0
Revize silové části vč. jistič, kabel | ks | 2 | x | x | 0 | 0 | 0
SK - kabelové trasy
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KO 125 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 TRUBKA PE flex | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIŠTA EL. INSTAL. PVC VKLÁDACÍ
LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK 100X40 ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL (3m) | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.STA
KOMPONENTY
Hlavní stanice Johansson 6700 Revolution programovatelný zesilovač určený pro STA rozvody. Má funkci automatického nastavení úrovní (AGC). Nastavování se provádí přes otočný ovladač na panelu zesilovače. Nízká provozní teplota (bez ventilátoru). Kombinace programování vstupů z jakéhokoli VHF nebo UHF kanálu do jakéhokoli kanálu VHF nebo UHF. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anténa Angular Flexivel TRI-26 Lte 18dB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stožár výsuvný 2dílný 3,7m / 42,48 mm PROFI Žár | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
konzola na stožár jezdec 28/40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní skříň 500x500x200 mm TPR-7 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozbočovač 6x | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozbočovač 3x | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozbočovač 4x | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka televizní koncová EU 3601P 1dB | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kryt TV+R + rámeček TANGO | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana 1 zásuvka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bleskojistka SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel koaxiální Televes SK100PLUS Cu 413601 / 100m / 6,7 mm | ks | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konektor F Cabelcon F-56-CX3 4.9/6.5 mm kompresní | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stahovací páska 280x4.8mm černá | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka zemnící na trubku 48mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka zemnící FeZn | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drát 8 FeZn /0,40kg/1m/ Zemnící pozinkovaný drát - průměr 8mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka ohebná černá UV stabilní 2325 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací a kotevní montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontážní materiál a práce
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KO 125 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 TRUBKA PE flex | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 3x2.5 mm2, pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽE STA
Oživení, funkční odzkoušení rozvodu STA | ks | 1 | x | x | 0 | 0 | 0
Montáž TV zásuvky | ks | 19 | x | x | 0 | 0 | 0
Připojení zařízení silnoproudý rozvod | ks | 1 | x | x | 0 | 0 | 0
ZEDNICKÉ PRÁCE | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Průrazy zdí do 15cm | ks | 28 | x | x | 0 | 0 | 0
Průrazy zdí nad 20cm | ks | 36 | x | x | 0 | 0 | 0
Průrazy zdí nad 50cm | ks | 16 | x | x | 0 | 0 | 0
Sekání šlicu cihla šířka 100mm, hloubka do 50mm | m2 | 340 | x | x | 0 | 0 | 0
Hrubování drážek 80mm a štukování omítky 45mm | m2 | 340 | x | x | 0 | 0 | 0
Zahození šlicu (do šíře 100mm, do hl.50mm) | m2 | 340 | x | x | 0 | 0 | 0
Penetrace podkladu stěny pod štuk | m2 | 340 | x | x | 0 | 0 | 0
Natažení vyrovnávací vrstvy štuku na stěnu | m2 | 340 | x | x | 0 | 0 | 0
Broušení nového štuku | m2 | 340 | x | x | 0 | 0 | 0
Přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace) | hod | 25 | x | x | 0 | 0 | 0
Materiál | ks | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
Doprava | ks | 1 | x | x | 0 | 0 | 0
Odvoz odpadu | ks | 1 | x | x | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  | X | 0 | X | 0 | 0
DPH 15% |  |  | X | X | X | X | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  | X | X | X | X | 0
Vyplnit pouze červená pole !!!!!!